Приложение
к Положению о разработке,
передаче, пользовании и хранении
инструкции по эксплуатации
многоквартирного дома и составе ОИ

Инструкция
по эксплуатации многоквартирного дома и составе общего имущества

г.Тверь, ул. Скворцова-Степанова , дом 38

(адрес многоквартирного дома)

| “ | 9 | ” | июля | 20 | 14 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (дата заполнения) |  |  |  |

Часть I. Общие положения

Раздел 1. Сведения о застройщике, проектировщиках и подрядчиках,
строительстве и общая характеристика многоквартирного дома

Подраздел 1.1. Сведения о застройщике

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя | ООО «Основание» |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: кем выдано | 69 №001966000 Межрайонной |
|  | инспекцией Федеральной |
|  | налоговой службы №12 по |
|  | Тверской области |
| дата выдачи | 26 мая 2011 г. |
| ИНН | 6950134821 |
| Контактная информация: |  |
| телефон | (4822)52-22-84 |
| факс |  |
| электронная почта | mail@osnovanie-tver.ru |
| Фактический и юридический адрес: | г.Тверь, ул.Скворцова-Степанова, д.25 |

Подраздел 1.2. Сведения о проектировщиках многоквартирного дома

1.2.1. Сведения о проектировщике многоквартирного дома

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя | ООО АС «Абрис» |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: кем выдано | 69№001545433 |
|  | Межрайонная инспекция |
|  | Федеральной налоговой |
|  | службы №12 по Тверской области |
| дата выдачи | 9 июня 2007г. |
| ИНН | 6950062119 |
| Контактная информация: |  |
| телефон | (4822) 77-74-14 |
| факс | (4822) 77-74-14 |
| электронная почта | - |
| Фактический и юридический адрес: | г. Тверь, ул. Семионовская, д.39 |

1.2.2. Сведения  о  проектировщике  отдельных  элементов  общего  имущества  в  многоквартирном  доме*

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя | ООО «Проект Плюс» |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: кем выдано | Г№903-000,выдана тверской городской регистрационной палатой |
| дата выдачи | 24 мая 2000г. |
| ИНН | 6903036785 |
| Контактная информация: |  |
| телефон | (4822) 33-09-47 |
| факс | (4822) 33-09-47 |
| электронная почта | Proektplus.tv@mail.ru |
| Фактический и юридический адрес: | г.Тверь, пер. Вагжановский, д.8а |

Подраздел 1.3. Сведения о подрядчиках строительства многоквартирного дома

1.3.1. Сведения о генеральном подрядчике строительства многоквартирного дома      (I,II пусковой комплекс).

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя | ООО «Артель» |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: кем выдано | 1036900001357, выдана Межрайонной ИМНС России №1 по Тверской области |
| дата выдачи | 16 января 2003 г. |
| ИНН | 6901022177 |
| Контактная информация: |  |
| телефон | 52-76-58 |
| факс | 52-22-84 |
| электронная почта | - |
| Фактический и юридический адрес: | г.Тверь, ул. Скворцова-Степанова, 25 |

1.3.2. Сведения о субподрядчике, выполнившем монтаж н/в электрокабеля                            (I,II пусковой комплекс).

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя | ООО «КомпанияЭнергоТверь» |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: кем выдано | 001574511, выдана Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 12 по Тверской области |
| дата выдачи | 24 февраля 2012г. |
| ИНН | 6950019392 |
| Контактная информация: |  |
| телефон | (4822) 49-33-30 |
| факс | (4822) 49-33-30 |
| электронная почта | - |
| Фактический и юридический адрес: | г. Тверь, улица Складская, 7 |

1.3.3. Сведения о субподрядчике, выполнившем монтаж и пуско-наладку пассажирского лифта (I,II пусковой комплекс).

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя | ЗАО «ЛифтТехника» |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: кем выдано | 000722851, выдано Министерством Российской Федерации по налогам и сборам |
| дата выдачи | 04 января 2003 |
| ИНН | 6901021462 |
| Контактная информация: |  |
| телефон | (4822) 49-60-30 |
| факс | (4822) 49-60-33 |
| электронная почта | - |
| Фактический и юридический адрес: | г. Тверь, переулок Пески 4-й, 10 |

1.3.4. Сведения о субподрядчике, выполнившем работы по устройству вентилируемых фасадов (I,II пусковой комплекс).

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя | ООО «Монолит» |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: кем выдано | 1096952024839, выдана Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №12 по Тверской области |
| дата выдачи | 30 ноября 2009г. |
| ИНН | 6950109832 |
| Контактная информация: |  |
| телефон | (4822) 34-82-02 |
| факс | (4822) 34-82-02 |
| электронная почта | - |
| Фактический и юридический адрес: | г. Тверь, проспект Чайковского, 19а |

1.3.5. Сведения о субподрядчике, выполнившем монтаж внутренней системы отопления, водоснабжения, вентиляции, канализации (I пусковой комплекс).

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя | ООО ПСФ «Термоинжиниринг» |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: кем выдано | 6001575888, выдана Федеральной налоговой службой |
| дата выдачи | 20 ноября 2006г. |
| ИНН | 69952000118 |
| Контактная информация: |  |
| телефон | (4822) 52-66-35 |
| факс | (4822) 52-66-35 |
| электронная почта |  |
| Фактический и юридический адрес: | г. Тверь, ул. Чехова, д. 17 |

1.3.6. Сведения о субподрядчике, выполнившем газомонтажные работы                          (I,II пусковой комплекс).

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя | ОАО «Тверьоблгаз ПТП «Тверьмежрайгаз» |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: кем выдано | 1026900564129, выдана Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №12 по Тверской области |
| дата выдачи |  |
| ИНН | 6900000364 |
| Контактная информация: |  |
| телефон | 52-27-58 |
| факс | 31-86-80 |
| электронная почта | - |
| Фактический и юридический адрес: | г. Тверь, ул.Фурманова, д.12/4 |

1.3.7. Сведения о субподрядчике, выполнившем монтаж наружных сетей теплоснабжения и водоснабжения  (I пусковой комплекс).

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя | ООО «РОСК» |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: кем выдано | 1096952027391, выдана Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №10 по Тверской области |
| дата выдачи | 23 декабря 2004г. |
| ИНН | 6950111060 |
| Контактная информация: |  |
| телефон | (4822) 55-54-05 |
| факс | (4822) 55-54-05 |
| электронная почта | teplotver@mail.ru |
| Фактический и юридический адрес: | г. Тверь, Петербургское шоссе, 2 |

1.3.8. Сведения о субподрядчике, выполнившем монтаж наружных сетей канализации  (I пусковой комплекс).

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя | ООО «ПМК-КОМ» |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: кем выдано | 1026900551567, выдана Межрайонной инспекцией Российской Федерации по налогам и сборам №1 по Тверской области |
| дата выдачи | 19 ноября 2002г. |
| ИНН | 6905002196 |
| Контактная информация: |  |
| телефон | - |
| факс | - |
| электронная почта | - |
| Фактический и юридический адрес: | г. Тверь, ул.Хрустальная, 47 |

1.3.9. Сведения о субподрядчике, выполнившем монтаж оконных блоков и дверей      (I, II пусковой комплекс).

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя | ООО «Оконные технологии» |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: кем выдано | 69 № 00063751 Министерство Российской Федерации по налогам и сборам |
| дата выдачи | 27 июня 2005г. |
| ИНН | 6901079871 |
| Контактная информация: |  |
| телефон | (4822) 41-96-81 |
| факс | (4822) 41-96-81 |
| электронная почта | korpcity@mail.ru |
| Фактический и юридический адрес: | г.Тверь, пл.Гагарина, д.1 |

1.3.10 . Сведения о субподрядчике, выполнившем работы по благоустройству                   (I, II пусковой комплекс).

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя | ООО «Реммехстрой» |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: кем выдано | 1026900578396, выдана Межрайонной инспекцией Российской Федерации по налогам и сборам №1 по Тверской области |
| дата выдачи | 15 декабря 2002г. |
| ИНН | 6905062540 |
| Контактная информация: |  |
| телефон | (4822) 44-57-26 |
| факс | (4822) 44-57-26 |
| электронная почта | - |
| Фактический и юридический адрес: | г. Тверь, ул. Борихино поле, д.45 |

1.3.11 . Сведения о субподрядчике, выполнившем монтаж системы коллективного приема телевидения    (I, II пусковой комплекс).

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя | ООО «Система - инжиниринг» |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: кем выдано | 1116952005598, выдана Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №12 по Тверской области |
| дата выдачи | 22 марта 2011г. |
| ИНН | 695013115 |
| Контактная информация: |  |
| телефон | (4822) 63-01-64 |
| факс | (4822) 63-01-64 |
| электронная почта | hot-line@mail.ru |
| Фактический и юридический адрес: | г. Тверь, пр.Чайковского,д.28/2, оф.602 |

1.3.12 . Сведения о субподрядчике, выполнившем монтаж внутренних систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и внутренний водосток                         ( II пусковой комплекс).

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя | ООО «Авантаж» |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: кем выдано | 1026900526421 выдана Межрайонной инспекцией Российской Федерации по налогам и сборам №1 по Тверской области |
| дата выдачи | 24 сентября 2002г. |
| ИНН | 6905074909 |
| Контактная информация: |  |
| телефон | (4822) 39-40-93 |
| факс | (4822) 39-40-93 |
| электронная почта | avantage.tver@mail.ru |
| Фактический и юридический адрес: | г. Тверь, проспект 50 лет Октября, д.3, оф.313 |

1.3.13 . Сведения о субподрядчике, выполнившем работы по устройству кровли                (I, II пусковой комплекс).

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя | ООО «Ларгус» |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: кем выдано | 1106952001925, выдана Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №12 по Тверской области |
| дата выдачи | 01 февраля 2011г. |
| ИНН | 6950112539 |
| Контактная информация: |  |
| телефон | (4822) 55-14-48 |
| факс | (4822) 55-14-48 |
| электронная почта | matveevgenn@yandex.ru |
| Фактический и юридический адрес: | г. Тверь, ул. Московская, д.80 |

Подраздел 1.4. Сведения о строительстве многоквартирного дома

|  | I пусковой комплекс | II пусковой комплекс |
| --- | --- | --- |
| Сведения о разрешении на строительство: Кем выдана, номер, дата выдачи | №RU69-3-48/09 от 28.04.2009г., выдана Инспекция архстройконтроля Администрации г.Твери, перерег. №RU69310000-1 от 13.01.2010г.,выдана Инспекция архстройконтроля Администрации г.Твери, продл. №RU69310000-222 от 19.10.2011г., выдана Инспекция архстройконтроля Администрации г.Твери, перерег. №RU69310000-333 от 07.12 2011г. Инспекцией архстройконтроля департамента архитектуры и Строительства Администрации г.Твери. |
| Сведения о разрешении на ввод объекта в эксплуатацию: кем выдано | Администрация города Твери | Администрация города Твери |
| дата выдачи | 20.12.2011г. | 19.12.2012 |
| номер | №RU69310000-208 | №RU69310000-165 |
| Сведения о праве на земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, на момент получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (наименование документа, его реквизиты, кем и когда выдан (подписан)): |  |
| наименование документа | Свидетельство о государственной регистрации права |
| реквизиты документа | 69-АВ№ 323727 |
| кем выдан | Управлением федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по тверской области |
| когда выдан | 16 августа 2011г. |

Подраздел 1.5. Общая характеристика многоквартирного дома

| Номер п/п | Наименование | Сведение (I пусковой комплекс) | Сведение (II пусковой комплекс) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Почтовый адрес | 170042, Тверская область, г.Тверь, Заволжский район, ул. Скворцова-Степанова,38 | 170042, Тверская область, г.Тверь, Заволжский район, ул. Скворцова-Степанова,38 |
| 2. | Строительный адрес | Тверская область, г.Тверь, Заволжский район, ул. Скворцова-Степанова,38 | Тверская область, г.Тверь, Заволжский район, ул. Скворцова-Степанова,38 |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка | 69:40:01 00 236:22 | 69:40:0100236:22 |
| 4. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | 2528,5 кв.м. | 2528,5 кв.м. |
| 5. | Кадастровый номер многоквартирного дома | 69:40:0100236:22:10 | 69:40:0100236:933 |
| 6. | Серия | - | - |
| 7. | Тип постройки | Многоквартирный жилой дом | Многоквартирный жилой дом |
| 8. | Реквизиты проекта | Шифр-001 | Шифр-001 |
| 9. | Год постройки | 2011 | 2012 |
| 10. | Количество секций | 2 | 2 |
| 11. | Количество этажей (при необходимости по секциям) | 9+техподполье+технический этаж | 9+техподполье+технический этаж |
| 12. | Количество подъездов | 2 | 2 |
| 13. | Общий строительный объем (куб. м) | 28238 | 28162 |
| 14. | Строительный объем подземной части (куб. м) | 2118 | 2077 |
| 15. | Площадь цокольного этажа (кв. м) | - | - |
| 16. | Площадь мансарды (кв. м) | - | - |
| 17. | Площадь мезонина (кв. м) | - | - |
| 18. | Количество квартир | 72 | 72 |
| 19. | Общая площадь квартир (кв. м) | 4740,1 | 4748,4 |
| 20. | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 7 | 7 |
| 21. | Общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (кв. м) | 652,3 | 655,8 |

Раздел 2. Перечень объектов (элементов) общего имущества в многоквартирном доме

Подраздел 2.1. Перечень помещений общего пользования

| Номер п/п | Инвентарный номер | Наименование помещения и его назначение в соответствии с проектом | Характеристика и площадь помещения I пуск. комп. II пуск. комп. | Перечень инженерных коммуникаций в помещении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  | Водомерный узел | 16,6 кв.м | - | Электроснабжение, водоснабжение, водопровод |
| 2. |  | Насосная | 8,4 кв.м | - | Теплоснабжение, электроснабжение, водопровод |
| 3. |  | Тепловые узлы (2шт) | 63,2 кв.м | - | Теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение |
| 4. |  | Машинное отделение (4 шт) | 31,8 кв.м | 31,8 | Электроснабжение |
| 5. |  | Мусоросборник (2 шт) | 6,0 кв.м | 6,1 | Мусоропровод, электроснабжение |
| 6. |  | Лестничная клетка (4 шт) | 303,4 кв.м | 339,1 | Теплоснабжение, электроснабжение |
| 7. |  | Лифтовой холл, лифт (4 шт) | 286,8 кв.м | 281,2 | Электроснабжение, ливневая канализация |
| 8. |  | Вспомогательное помещение (2 шт) | 5,2 кв.м | 6,3 | Электроснабжение, водоснабжение |
| 9. |  | Электрощитовая | 7,0 кв.м | - | Электроснабжение |
| 10. |  | ПГБ-50-2-ЭК |  |  | Пункт газорегуляторный блочный 1 шт. |

Подраздел 2.2. Перечень ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома

| Номер п/п | Наименование конструкции | Место расположения | Материалы отделки, облицовки конструкций |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Фундаменты | В техническом подвале | Ленточные, сборные ж/б |
| 2. | Стены наружные | По периметру жилого дома | По системе вентилируемый фасад (кирпич сил., утеплитель, облицовка) |
| 3. | Стены внутренние | Внутри жилого дома | Силикатный кирпич отштукатуренный внутри здания |
| 4. | Балконные плиты | В квартирах снаружи жилого дома | Железобетонные |
| 5. | Плиты перекрытия | между этажами | ж/б многопустотные плиты |

Подраздел 2.3. Перечень ограждающих ненесущих конструкций многоквартирного дома

| Номер п/п | Наименование конструкции | Место расположения | Материалы отделки, облицовки конструкций |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Оконные блоки | В оконных проемах на лестничных клетках техподполья, техэтажа | Изделия из ПВХ профиля с двухкамерными стеклопакетами |
| 2. | Дверные блоки | в дверных проемах на лестничных клетках, вход в подъезд, вход в технический подвал, вход в водомерный узел, вход в электрощитовую | Металлические, индивидуального изготовления |
| 3. | Дверные блоки | в тамбурах | Деревянные |
| 4. | Ограждения лестничных маршей | Лестничные марши | Металлические, окрашенные |
| 5. | Парапеты | Крыша 1-эт. части и 9эт. части здания | Кирпичные, отделка-штукатурка, покрыты оцинковкой |

Подраздел 2.4. Перечень оборудования, находящегося за пределами и внутри помещений многоквартирного дома

| Номер п/п | Наименование оборудования | Место расположения | Характеристика и функциональное назначение оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Счетчики на электричество: Меркурий М230АМ-003 | Электрощитовая | Для учета потребленной эл. энергии |
| 2. | Трансформаторы тока Т-0,66МУЗ | Электрощитовая | для передачи сигнала измерительной информации измерительными приборами в установках переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением 0,66 кВ включительно. |
| 3. | ВРУ 1,ВРУ 2 | Электрощитовая | Для распределения эл.энергии |
| 4. | Счетчик холодной и горячей воды ВСХН-50 (домовой) | Водомерный узел | Для учета расхода водоснабжения |
| 5. | Повысительная насосная установка ГРАНФЛОУ УНВ2 DPV15-3 | Насосный узел | Для подпитки питьевой воды |
| 6. | Счетчик тепловой энергии СКН-2 | Тепловой узел №1,2 | Для учета расхода тепловой энергии |
| 7. | Теплообменники пластинчатые серии ЕТ | Тепловой узел №1,2 | Для обеспечения дома горячей водой. |
| 8. | Насосы WILO SE | Тепловой узел №1,2 | Обеспечивает подачу горячей воды |
| 9. | Фильтры сетчатые серии 1S16,Dy100,Dy80 | Тепловой узел №1,2 | Обеспечивает очистку воды |
| 10. | Баки расширительные Reflex | Тепловой узел №1,2 | Для приёма избытка воды, возникающего при её тепловом расширении в результате нагревания |
| 11. | Лифт | В подъезде дома | Для перевозки пассажиров |
| 12. | Телеантенна | На крыше | Для приема телесигнала |
| 13. | Лифтовое оборудование | Машинное отделение | Для работы лифта |
| 14. | Счетчик учета газа | Газораспределительный пункт на дворовой территории ПГБ-50-2-ЭК | Для учета газа |
| 15. | ГШК 15ШН | ПГБ-50-2-ЭК | Кран шаровый под приварку |
| 16. | ГШК 15ШСМ | ПГБ-50-2-ЭК | Кран шаровый под приварку |
| 17. | 116141п3 | ПГБ-50-2-ЭК | Кран шаровый ДУ15 (муфельный) |
| 18. | ГШК 15ШНС | ПГБ-50-2-ЭК | Кран шаровый под приварку |
| 19. | ГШК 20ШН | ПГБ-50-2-ЭК | Кран шаровый под приварку |
| 20. | ГШК 25ШН | ПГБ-50-2-ЭК | Кран шаровый под приварку |
| 21. | ГШК 100ШС | ПГБ-50-2-ЭК | Кран шаровый под приварку |
| 22. | ГШК 50С | ПГБ-50-2-ЭК | Кран шаровый под приварку |
| 23. | ФГ 100 | ПГБ-50-2-ЭК | Фильтр газовый под приварку |
| 22. | ТМ-100-0,6 Мпа | ПГБ-50-2-ЭК | Манометр показывающий |
|  | МИДА-ДИ-13П-Уч 0.4 Мпа | ПГБ-50-2-ЭК | Датчик избыточного давления |
| 23. | МИДА-ДИ-13П-Уч 0.006 Мпа | ПГБ-50-2-ЭК | Датчик избыточного давления |
| 24. | ПСК 25Н | ПГБ-50-2-ЭК | Клапан пруж. сбросный |
| 25. | РДН 50Н | ПГБ-50-2-ЭК | Регулятор давления газа |
| 27. | ПЗК 50Н | ПГБ-50-2-ЭК | Клапан предохранительный запорный |
| 28. | СТГ 100 650 | ПГБ-50-2-ЭК | Счетчик газа в комплекте |
| 29. | BK G4T | ПГБ-50-2-ЭК | Счетчик газа |
| 30. | Elekthermax-GWH-4 | ПГБ-50-2-ЭК | Газовый конвектор |
| 31. | Elekthermax-GWH-2 | ПГБ-50-2-ЭК | Газовый конвектор |
| 32. | ARD 10 | ПГБ-50-2-ЭК | Регулятор давления |
| 33. | КШМ 15 | ПГБ-50-2-ЭК | Кран шаровый |
| 34. | ДМГ 60 (0,6 кПА) | ПГБ-50-2-ЭК | Манометр показывающий |
| 35. | ДСП 80В «Раско» | ПГБ-50-2-ЭК | Дифманометр в комплекте |
| 36. | Элемер 100 ЕхДД 1422 | ПГБ-50-2-ЭК | Датчик перепада давления |
| 37. | КТЗ 16 | ПГБ-50-2-ЭК | Клапан термозапорный |
| 38. | КЭМГ 15 | ПГБ-50-2-ЭК | Клапан электромагнитный |

Подраздел 2.5. Перечень объектов общего имущества, в том числе элементов озеленения и благоустройства, расположенных в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом

| Номер п/п | Наименование объекта (элемента) | Место расположения | Характеристика и функциональное назначение объекта (элемента) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Газоны | дворовая территория | озеленение дворовой территории |
| 2. | Тротуары | дворовая территория | асфальтобетонное покрытие для передвижения пешеходов |
| 3. | Подъездная дорога | дворовая территория | асфальтобетонное покрытие для передвижения автомобилей |
| 4. | Отмостка | дворовая территория | Асфальтобетонное покрытие для предохранения фундаментов и стен подвала от намокания и разрушения |
| 5. | Автомобильная парковка | дворовая территория | асфальтобетонное покрытие для парковки автомобилей |
| 6. | Контейнерная площадка | дворовая территория | ж/б плиты, контейнеры для сбора бытовых отходов |
| 7. | ПГБ-50-2-ЭК | дворовая территория | Пункт газорегуляторный блочный 1 шт. |

Подраздел 2.6. Перечень иных объектов (элементов) общего имущества многоквартирного дома

| Номер п/п | Наименование объекта (элемента) | Место расположения | Характеристика и функциональное назначение объекта (элемента). Материалы отделки, облицовки объекта (элемента) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

Часть II. Рекомендации по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме.
Рекомендуемые сроки службы объектов (элементов)
общего имущества в многоквартирном доме

Раздел 3. Рекомендации по содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме

Подраздел 3.1. Рекомендации по содержанию и ремонту помещений общего пользования, крыши

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Рекомендации по содержанию и ремонту чердачных помещений: нет |
| 2. | Рекомендации по содержанию и ремонту технических этажей: должен соблюдаться температуро-влажностный режим - исключающий конденсацию влаги на ограждающих конструкциях (но не более, чем на 4 град. С выше температуры наружного воздуха); технический этаж не должен быть захломлен строительным мусором, домашними и прочими вещами и оборудованием; вход на технический этаж и на крышу следует разрешать только работникам организаций по обслуживанию жилищного фонда, непосредственно занятым техническим надзором и выполняющим ремонтные работы, а также работникам эксплуатационных организаций, оборудование которых расположено на крыше и в чердачном помещении. |
| 3. | Рекомендации по содержанию и ремонту подвальных помещений: входные двери в технический подвал необходимо держать закрытыми; тщательно уплотнять зазоры в местах прохода трубопроводов через фундаменты и наружные стены; не допускать перегрузок на отмостке дома и на полу технического подвала при производстве ремонтных работ; приямки и входы в технический подвал следует регулярно очищать от мусора и снега по мере необходимости; для поддержания температурно-влажностного режима необходимо проветривать технический подвал, открывая все продухи в летнее время и регулируя их частичное закрывание зимой; |
| 4. | Рекомендации по содержанию и ремонту лестниц (в том числе пожарных), межквартирных лестничных площадок и маршей: входы в лестничные клетки, коридоры не должны быть загроможденными; производить покраску всех металлических элементов ограждений и лестниц, ведущих на кровлю, антикоррозийными декоративными красками периодически через каждые пять-шесть лет; обеспечивать постоянное круглосуточное освещение, целостность остекления дверей и окон, оборудование входных и тамбурных дверей приборами самозакрывания и упорами; обеспечивать бесперебойную работу отопительных приборов с гарантированной температурой в зимнее время года +16 С; |
|  | Рекомендации по содержанию лифтов, содержанию и ремонту лифтового оборудования, лифтовых шахт: обеспечить свободный подход к лифту, дверям машинного помещения; обеспечивать нормальную освещенность этажных площадок перед входом в лифт, а также подходов в машинное помещение; контролировать ежегодное техническое освидетельствование лифтов; не допускать хранения посторонних предметов в машинном помещении; обеспечить обслуживание лифтов необходимым количеством диспетчеров, лифтеров, лифтеров - обходчиков; иметь договор со специализированной организацией на техобслуживание; |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту крыши: входные двери или люки, выходы на кровлю должны быть утеплены, оборудованы уплотняющими прокладками, всегда закрыты на замок; вход на крышу следует разрешать только работникам организаций по обслуживанию жилищного фонда; водоприемные воронки внутреннего водостока периодически очищать от мусора и наледи; стальные связи и размещенные на крыше детали через каждые три-четыре года должны окрашиваться антикоррозийными составами; накапливающийся на крышах снег должен по мере необходимости сбрасываться на землю и перемещаться в прилотковую полосу, а на широких тротуарах формироваться в валы; |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту коридоров, консьержных, колясочных и мастерских: обеспечить свободный подход к дверям; обеспечивать нормальную освещенность данных помещений; не допускать хранения посторонних предметов в коридорах; |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту встроенных гаражей, строений, расположенных на земельном участке и входящих в состав общего имущества многоквартирного дома: нет |

Подраздел 3.2. Рекомендации по обеспечению температуры и влажности в помещениях общего пользования

| Номер п/п | Наименование и инвентарный номер помещения | Допустимая температура и влажность помещения | Рекомендации по обеспечению температуры и влажности помещения, поддержанию и сохранению температуры и влажности в помещении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Лестницы | температура не ниже +16 градусов, влажность не более 60-65% ГОСТ 30494-96 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях" | Помещения необходимо содержать в чистоте при температуре, влажности воздуха и кратности воздухообмена в соответствии с установленными требованиями. |
| 2. | Коридоры | температура не ниже +16 градусов, влажность не более 60-65% ГОСТ 30494-96 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях" | Помещения необходимо содержать в чистоте при температуре, влажности воздуха и кратности воздухообмена в соответствии с установленными требованиями. |

Подраздел 3.3. Рекомендации по содержанию и ремонту ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Рекомендации по содержанию и ремонту фундамента: подлежат регулярному наблюдению наиболее подверженные деформации места сопряжения продольных и поперечных стен; примыкание отмостки к наружным стенам; состояние вертикальной гидроизоляции наружных стен технического подвала с внутренней стороны; фундаменты и стены технического подвала в местах возможного застоя или притока воды; наружные стены спусков в технический подвал и приямков; запрещается производить срезку грунта вблизи здания, складировать материалы возле стен здания, допускать подтопление оснований или застой воды, а также утечку воды из коммуникационной сети, сажать деревья ближе 5 м, а кустарник - 1,5 м от стен здания; земляные работы в непосредственной близости от здания, особенно ниже подошвы фундамента, могут производиться только по специальному разрешению; |
| 2. | Рекомендации по содержанию и ремонту наружных и внутренних капитальных (несущих) стен: подлежат регулярному наблюдению места сопряжения наружных стен с внутренними; места опирания на наружные стены панелей перекрытий, места заделок балконных плит и плит перекрытий; места опирания перемычек и балок; запрещается крепить в наружных стенах оттяжки проводов; крепление реклам осуществлять по специально разработанному проекту; конструкциям, укрепленным на наружных стенах, следует давать уклон от стены, чтобы вода стекающая с них, не попадала на фасад дома; |
| 3. | Рекомендации по содержанию и ремонту плит перекрытий и иных плит: необходимо следить за прогибом плит; состоянием поверхности плит; состоянием швов между плитами и местами прохождения вертикальных стояков инженерного оборудования через плиты; появлением темных влажных пятен и следов плесени; местные отслоения штукатурки и трещины должны устраняться по мере их обнаружения, не допуская их дальнейшего развития; |
| 4. | Рекомендации по содержанию и ремонту несущих колонн: нет |
| 5. | Рекомендации по содержанию и ремонту стропил и иных несущих чердачных конструкций: нет |
| 6. | Рекомендации по содержанию и ремонту иных ограждающих несущих конструкций: нет |

Подраздел 3.4. Рекомендации по содержанию и ремонту ограждающих ненесущих конструкций многоквартирного дома

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Рекомендации по содержанию и ремонту перегородок: при эксплуатации возможно появление послеосадочных трещин, особенно в местах примыкания к капитальным стенам и в углах. Необходимо расчистить все трещины, небольшие затереть цементно-известковым или гипсовым раствором. Трещины в местах примыкания к капитальным стенам или потолку необходимо после заделки раствором проклеить и зашпаклевать. |
| 2. | Рекомендации по содержанию и ремонту перил: покраска всех металлических элементов ограждений, перил и лестниц антикоррозийными декоративными красками периодически через каждые пять-шесть лет; |
| 3. | Рекомендации по содержанию и ремонту парапетов: не допускается попадание влаги под покрытие; необходимо следить за состоянием кровельного покрытия парапета, при необходимости укреплять его саморезами; |
| 4. | Рекомендации по содержанию и ремонту оконных блоков в помещениях общего пользования: обращать внимание на герметизацию оконных блоков в местах примыкания к стенам; потерю упругости уплотнительных прокладок; изменение уклонов и конфигурации сливов; ослабление креплений; необходимо регулярно смазывать подвижные части фурнитуры (1-2 раза в год); проверять дренажные отверстия для отвода конденсата и при необходимости очищать их; |
| 5. | Рекомендации по содержанию и ремонту дверей в помещениях общего пользования: обращать внимание на герметизацию дверных блоков в местах примыкания к стенам; потерю упругости уплотнительных прокладок; ослабление креплений; |
| 6. | Рекомендации по содержанию и ремонту люков в помещениях общего пользования: входные люки, выходы на кровлю должны быть утеплены, оборудованы уплотняющими прокладками, окрашены всегда закрыты на замок; |

Подраздел 3.5. Рекомендации по содержанию и ремонту информационно-телекоммуникационных сетей и оборудования

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Рекомендации по содержанию и ремонту телефонных сетей и оборудования: обслуживание и ремонт телефонных сетей должно производиться специализированными организациями. |
| 2. | Рекомендации по содержанию и ремонту сетей и оборудования кабельного телевидения, спутникового и иного антенного телевидения: обслуживание и ремонт сетей и кабельного телевидения должно производиться специализированными организациями. |
| 3. | Рекомендации по содержанию и ремонту оптоволоконных сетей: обслуживание и ремонт оптоволоконных сетей должно производиться специализированными организациями. |
| 4. | Рекомендации по содержанию и ремонту сетей сигнализации: обслуживание и ремонт сетей сигнализации должно производиться специализированными организациями. |

Подраздел 3.6. Рекомендации по содержанию и ремонту внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования для предоставления коммунальных услуг

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Рекомендации по содержанию и ремонту вводных шкафов системы электроснабжения: обеспечивать эксплуатацию начиная с входных зажимов питающих кабелей или от вводных изоляторов на зданиях, питающихся от воздушных электрических сетей в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей; |
| 2. | Рекомендации по содержанию и ремонту вводно-распределительных устройств системы электроснабжения: обеспечивать эксплуатацию начиная с входных зажимов питающих кабелей или от вводных изоляторов на зданиях, питающихся от воздушных электрических сетей в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей; |
| 3. | Рекомендации по содержанию и ремонту аппаратуры защиты, контроля и управления системы электроснабжения: в соответствии с требованиями ПУЭ и инструкции завода изготовителя; |
| 4. | Рекомендации по содержанию и ремонту коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии: обеспечивать эксплуатацию начиная с входных зажимов питающих кабелей или от вводных изоляторов на зданиях, питающихся от воздушных электрических сетей, с установленной в них аппаратурой защиты, контроля и управления; |
| 5. | Рекомендации по содержанию и ремонту установки системы дымоудаления: нет |
| 6. | Рекомендации по содержанию и ремонту сетей и кабелей систем электроснабжения: Организации по обслуживанию жилищного фонда, обслуживающей электрооборудование жилого дома, обязаны: обеспечивать нормальную, безаварийную работу силовых, осветительных установок и оборудования автоматизации в соответствии с ПУЭ; обеспечивать запроектированные уровни искусственного освещения общедомовых помещений; осуществлять мероприятия по рациональному расходованию электроэнергии, по снижению расхода электроэнергии, сокращению затрат времени на осмотр и ремонт оборудования, повышению сроков службы электрооборудования и электрических сетей; обеспечивать и контролировать работоспособность систем автоматического включения и выключения электрооборудования; не допускать нарушения графиков работы электрооборудования; в насосных установках применять электродвигатели требуемой мощности; осуществлять очистку от пыли и грязи окон, потолочных фонарей и светильников на лестничных клетках в сроки, определяемые ответственным за электрохозяйство в зависимости от местных условий, чистку светильников следует, как правило, совмещать с очередной сменой перегоревших ламп и стартеров, с заменой вышедших из строя отражателей, рассеивателей и других элементов светильников; при выявлении неисправностей, угрожающих целостности электрооборудования дома или системы внешнего электроснабжения, безопасности людей, пожарной безопасности, исправности бытовых электроприборов, компьютеров, теле- и радиоаппаратуры немедленно отключить неисправное оборудование или участок сети до устранения неисправности; немедленно сообщать в энергоснабжающую организацию об авариях в системе внутридомового электроснабжения, связанных с отключением питающих линий и/или несоблюдением параметров подающейся электрической энергии; принимать меры по предупреждению повреждений в электрической сети, приводящих к нарушениям режима ее функционирования, с целью предотвращения повреждений бытовых электроприборов, компьютеров, теле- и радиоаппаратуры. |
| 7. | Рекомендации по содержанию и ремонту оборудования трансформаторной подстанции: нет |

Подраздел 3.7. Рекомендации по содержанию и ремонту систем холодного водоснабжения

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Рекомендации по содержанию и ремонту труб системы холодного водоснабжения, входящих в общее имущество многоквартирного дома: проведение профилактических работ (осмотры ,наладка систем); регулирование давления в водопроводе до нормативного; устранение утечек, протечек, закупорок, дефектов, не герметичности стыков соединений, предотвращение образования конденсата на поверхности трубопровода; |
| 2. | Рекомендации по содержанию и ремонту отключающих устройств на сетях системы холодного водоснабжения: проведение профилактических работ (осмотры, наладка систем); регулирование давления в водопроводе до нормативного; устранение утечек, протечек, закупорок, дефектов, не герметичности стыков соединений, предотвращение образования конденсата на поверхности трубопровода. |
| 3. | Рекомендации по содержанию и ремонту коллективных (общедомовых) приборов учета холодной воды: проведение профилактических работ (осмотры, наладка систем); регулирование давления в водопроводе до нормативного; устранение утечек, протечек, закупорок, дефектов, не герметичности стыков соединений, предотвращение образования конденсата на поверхности трубопровода. |
| 4. | Рекомендации по содержанию и ремонту запорно-регулировочных кранов системы холодного водоснабжения, входящих в состав общего имущества: проведение профилактических работ (осмотры, наладка систем); регулирование давления в водопроводе до нормативного; устранение утечек, протечек, закупорок, дефектов, негерметичности стыков соединений, предотвращение образования кондесата на поверхности трубопровода. |
| 5. | Рекомендации по содержанию и ремонту установок для обеззараживания воды, очистки и улучшения качества холодной воды: нет |
| 6. | Рекомендации по содержанию и ремонту механического оборудования и иного оборудования, расположенного на сетях системы холодного водоснабжения: проведение профилактических работ (осмотры, наладка систем); регулирование давления в водопроводе до нормативного; устранение утечек, протечек, закупорок, дефектов, негерметичности стыков соединений, предотвращение образования кондесата на поверхности трубопровода. |

Подраздел 3.8. Рекомендации по содержанию и ремонту системы водоотведения

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Рекомендации по содержанию и ремонту труб системы водоотведения, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома: устранение засоров, протечек, не герметичности стыков соединений в системах канализации, обмерзание оголовков канализационных вытяжек. |
| 2. | Рекомендации по содержанию и ремонту установок сбора и (или) очистки сточных вод, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома: нет. |
| 3. | Рекомендации по содержанию и ремонту оборудования канализационно-насосной станции, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: нет. |
| 4. | Рекомендации по содержанию и ремонту иного оборудования, расположенного на сетях системы водоотведения и входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: устранение засоров, протечек, не герметичности стыков соединений в системах водоотведения. |

Подраздел 3.9. Рекомендации по содержанию и ремонту системы газоснабжения

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Рекомендации по содержанию и ремонту труб системы газоснабжения, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома: систематическая проверка наличия запаха газа; обеспечивать своевременное утепление мест расположения газопровода, где возможно замерзание газа в зимнее время; наблюдение за цокольным вводом, т.к. возможны разрывы труб из-за просадки грунта вблизи дома в первые годы эксплуатации; работы по устранению дефектов должны выполняться специализированной организацией. |
| 2. | Рекомендации по содержанию и ремонту запорно-регулировочных устройств на сетях системы газоснабжения, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома: заключить договор со специализированной организацией на техническое обслуживание и ремонт запорно-регулирующих устройств газоснабжения. |
| 3. | Рекомендации по содержанию и ремонту коллективных (общедомовых) приборов учета газа: нет. |
| 4. | Рекомендации по содержанию и ремонту иного внутридомового газового оборудования, расположенного на сетях системы газоснабжения и входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: заключить договор с обслуживающими организациями. |

Подраздел 3.10. Рекомендации по содержанию и ремонту систем отопления

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Рекомендации по содержанию и ремонту труб систем отопления, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома: держать системы отопления опороженными не допускается; при эксплуатации системы отопления не разрешается самопроизвольное изменение поверхности нагрева отдельных приборов отопления и установка кранов; удаление воздуха из системы предусмотренно при помощи кранов типа "Маевского"; отопление офисов от теплового узла; надежная эксплуатация систем водяного отопления должна обеспечиваться проведением следующих работ: детальный осмотр разводящих трубопроводов - не реже одного раза в месяц; детальный осмотр наиболее ответственных элементов системы (насосы, магистральная запорная арматура, контрольно-измерительная аппаратура, автоматические устройства) - не реже одного раза в неделю; систематическое удаление воздуха из системы отопления; промывка грязевиков. Необходимость промывки следует устанавливать в зависимости от степени загрязнения, определяемой по перепаду давлений на манометре до и после грязевиков;повседневный контроль за температурой и давлением теплоносителя. |
| 2. | Рекомендации по содержанию и ремонту обогревающих элементов: равномерный прогрев; немедленное устранение всех видимых утечек воды; ремонт или замена неисправных кранов на отопительных приборах; промывка радиаторов; держать системы отопления опороженными не допускается; при эксплуатации системы отопления не разрешается самопроизвольное изменение поверхности нагрева отдельных приборов отопления и установка кранов; удаление воздуха из системы предусмотрено при помощи кранов типа "Маевского". |
| 3. | Рекомендации по содержанию и ремонту запорной и регулирующей арматуры системы отопления: в процессе эксплуатации необходимо следить за отсутствием течей в подводках к запорно-регулирующей и водоразборной арматуре, устранять причины, вызывающие их неисправность и утечку воды. |
| 4. | Рекомендации по содержанию и ремонту коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии: проведение профилактических работ (осмотры, наладка систем). |
| 5. | Рекомендации по содержанию и ремонту теплообменников, элеваторных узлов: проведение профилактических работ (осмотры, наладка систем). |
| 6. | Рекомендации по содержанию и ремонту домовой (крышной, подвальной, встроенной, пристроенной) котельной: нет. |
| 7. | Рекомендации по содержанию и ремонту механического оборудования и иного оборудования, расположенного на сетях системы отопления: проведение профилактических работ (осмотры, наладка систем). |

Подраздел 3.11. Рекомендации по содержанию и ремонту информационно-телекоммуникационных сетей и оборудования

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Рекомендации по содержанию и ремонту телефонных сетей и оборудования: обслуживание и ремонт телефонных сетей должно производиться специализированными организациями. |
| 2. | Рекомендации по содержанию и ремонту сетей и оборудования кабельного спутникового и иного антенного телевидения: обслуживание и ремонт сетей и оборудования кабельного спутникового и иного антенного телевидения должно производиться специализированными организациями. |
| 3. | Рекомендации по содержанию и ремонту иных информационно-телекоммуникационных сетей и оборудования: обслуживание и ремонт информационно-телекоммуникационных сетей и оборудования кабельного спутникового и иного антенного телевидения должно производиться специализированными организациями. |

Подраздел 3.12. Рекомендации по обеспечению освещения помещений общего пользования, содержанию и ремонту оборудования и иных объектов, используемых для обеспечения освещения

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Рекомендации по обеспечению освещения помещения, периодичность освещения: светильники должны оставаться включенными в течении всего темного времени суток, а при недостаточной естественной освещенности - круглосуточно; замена осветительных приборов по мере перегорания. |
| 2. | Рекомендации по обеспечению наружного освещения, объектов, территорий, входящих в состав общего имущества, периодичность освещения: контролировать использование ламп с установленной мощностью, не превышающей требуемой по условиям освещенности. |
| 3. | Рекомендации по содержанию и ремонту осветительных приборов помещений общего пользования: замена ламп накаливания по мере перегорания. |
| 4. | Рекомендации по содержанию и ремонту светильников наружного освещения: замена светильников наружного освещения по мере перегорания. |
| 5. | Рекомендации по содержанию и ремонту опор наружного освещения, входящих в состав общего имущества: нет |

Подраздел 3.13. Рекомендации по организации сбора и вызова твердых и жидких бытовых отходов, уборки и санитарно-гигиенической очистки общего имущества

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Рекомендации по содержанию и ремонту оборудования площадок для сбора бытовых отходов: санитарная обработка контейнерных площадок на придомовом участке должна проводиться по правилам местной СЭС; Крупногабаритные отходы: старая мебель, велосипеды, остатки от текущего ремонта квартир и т.п. - должны собираться на специально отведенных площадках или в бункеры-накопители и по заявкам организаций по обслуживанию жилищного фонда вывозится мусоровозами для крупногабаритных отходов или обычным грузовым транспортом. Сжигание всех видов отходов на территории домовладений и в мусоросборниках запрещается. |
| 2. | Рекомендации по содержанию и ремонту мусоропровода: Планово-предупредительный текущий ремонт мусоропроводов следует осуществлять один раз в пять лет. Отходы из камер должны удаляться ежедневно. Мусоросборные камеры должны содержаться в чистоте, а после удаления отходов — промываться. Мокрая уборка камеры и нижнего конца ствола мусоропровода с шибером должна производиться с помощью щеток, увлажненных мыльно-содовым раствором (100 г соды и 25 г мыла на ведро воды). Помещение камеры и ее оборудование периодически следует подвергать дезинфекции, дезинсекции и дератизации службой санэпидемстанции с участием рабочих по обслуживанию мусоропровода. Складирование твердых бытовых отходов, их разбор и отбор вторсырья в камере категорически запрещается. В перерывах между работами в мусоросборных камерах их двери должны быть плотно закрыты и находиться на запоре. |
| 3. | Рекомендации по содержанию и ремонту мусороприемных камер: Подметание и уборка оставшегося в камере мусора. |
| 4. | Рекомендации по оборудованию мест для сбора и временного хранения отходов, по размещению дополнительных объектов для сбора и временного хранения отходов, периодичность вывоза: заключить договор на вывоз отходов с организациями по очистке; следить за выполнением графика удаления отходов; |
| 5. | Рекомендации по уборке и санитарно-гигиенической очистке общего имущества, порядок, периодичность осуществления соответствующих работ: уборка площадок, дворов, дорог, тротуаров, дворовых и внутриквартальных проездов территорий должна производиться организациями по обслуживанию жилищного фонда; тротуары допускается убирать специализированными службами. Места, недоступные для уборочных машин, должны убираться вручную. Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны обеспечивать свободный подъезд к люкам смотровых колодцев и узлам управления инженерными сетями. Периодичность уборки тротуаров принимается органом местного самоуправления в зависимости от интенсивности движения пешеходов по тротуарам. Уборка придомовых территорий должна производиться в следующей последовательности: вначале убирать, а в случае гололеда и скользкости - посыпать песком тротуары, пешеходные дорожки, а затем дворовые территории. Механизированную уборку придомовых территорий допускается проводить в дневное время при скоростях машин до 4 км/ч. Объем уборочных работ в летнее и зимнее время следует определять по площадям в зависимости от материала покрытия придомовой территории, приведенным в техническом паспорте на жилой дом (дома) и земельный участок. Летняя уборка придомовых территорий: подметание, мойка или поливка вручную или с помощью спецмашин - должна выполняться преимущественно в ранние, утренние и поздние, вечерние часы. Мойку тротуаров следует производить только на открытых тротуарах, непосредственно граничащих с прилотковой полосой и направлении от зданий к проезжей части улицы. Зимняя уборка: очистка покрытий при отсутствии снегопада от снега наносного происхождения должна производиться в ранние утренние часы машинами с плужно-щетечным оборудованием. Убираемый снег должен сдвигаться с тротуаров на проезжую часть в прилотковую полосу, а во дворах к местам складирования. Снег, собираемый во дворах, на внутриквартальных проездах и с учетом местных условий на отдельных улицах, допускается складировать на газонах и на свободных территориях при обеспечении сохранения зеленых насаждений. Участки тротуаров и дворов, покрытые уплотненным снегом, следует убирать в кратчайшие сроки, как правило, скалывателями-рыхлителями уплотненного снега. Сгрибание и уборка скола должна производиться одновременно со скалыванием или немедленно после него и складироваться вместе со снегом. Обработку покрытий следует производить крупнозернистым и среднезернистым речным песком, не содержащим камней и глинистых включений. Песок должен быть просеян через сито с отверстиями диаметром 5мм и заблаговременно смешан с поваренной солью в количестве 5-8% массы песка. Организации по обслуживанию жилищного фонда с наступлением весны должны организовать: промывку и расчистку канавок для обеспечения оттока воды в местах, где это требуется для нормального отвода талых вод; систематический сгон талой воды к люкам и приемным колодцам ливневой сети; общую очистку дворовых территорий после окончания таяния снега, собирая и удаляя мусор, оставшийся снег и лед. |

Подраздел 3.14. Рекомендации по содержанию и ремонту иных объектов общего имущества в многоквартирном доме

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Рекомендации по содержанию и ремонту оборудования системы вентиляции: осмотр вентиляционных каналов помещений в которых установлены газовые приборы - не реже двух раз в год (зимой и летом). |
| 2. | Рекомендации по содержанию и ремонту водосточных желобов и водосточных труб: на внутреннем водостоке следует устранять по мере выявления протечки в местах сопряжения водоприемных воронок с кровлей, засорение и обледенение воронок и открытых выпусков, протекание стыковых соединений; водоотводные воронки внутреннего водостока должны быть оборудованы защитными решетками, их надлежит переодически очищать от грязи и наледи. |
| 3. | Рекомендации по содержанию и ремонту абонентских почтовых шкафов: по необходимости производить ремонт замков, окраску почтовых ящиков; |
| 4. | Рекомендации по содержанию и ремонту автоматически запирающихся устройств дверей подъездов многоквартирного дома: нет. |
| 5. | Рекомендации по содержанию и ремонту иного механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры): нет. |
| 6. | Рекомендации по содержанию и ремонту информационно-телекоммуникационных сетей и оборудования: заключается договор с специализированными организациями. |
| 7. | Рекомендации по содержанию и ремонту ограждающих ненесущих конструкций: обеспечивать заданный температурно-влажностный режим внутри здания; исправное состояние стен для восприятия нагрузок (конструктивную прочность); устранение повреждений стен по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития; теплозащиту, влагозащиту наружных стен. |

Подраздел 3.15. Рекомендации по содержанию объектов общего имущества, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Рекомендации по содержанию и ремонту малых архитектурных форм: нет |
| 2. | Рекомендации по содержанию информационных стендов, досок объявлений: организация по обслуживанию жилищного фонда должна вывешивать для жильцов списки следующих организаций с указанием их адресов и номеров телефонов: местных органов самоуправления; городского жилищного управления; пожарной охраны; отделения милиции; скорой медицинской помощи; службы газового хозяйства; санитарно-эпидемиологической станции; аварийных служб жилищного хозяйства; органов Государственной жилищной инспекции. |
| 3. | Рекомендации по содержанию площадок для автомобильного транспорта: уборка территории дворником; в летнее время - подметание, в зимнее - уборка снега; |
| 4. | Рекомендации по содержанию и уходу за элементами озеленения и благоустройства, расположенными на земельном участке: обеспечить сохранность насаждений; в летнее время поливать газоны, цветники, деревья и кустарники; не допускать вытаптывания газонов и складирования на них строительных материалов, песка, мусора, снега и т.д. |
| 5. | Рекомендации по содержанию и ремонту ограждающих конструкций: металлическое ограждение ремонтировать по необходимости; раз в год производить окраску для защиты металла от коррозии. |
| 6. | Рекомендации по содержанию и уходу за иными объектами, расположенными на земельном участке, особенности сезонного содержания и ухода, перечень, порядок и периодичность проведения работ по уходу: нет. |

Подраздел 3.16. Рекомендации по проведению осмотра объектов (элементов) общего имущества в многоквартирном доме

| Номер п/п | Наименование и место нахождения объекта (элемента), подлежащего осмотру | Требования законодательства Российской Федерации к состоянию и (или) эксплуатационным качествам объекта (элемента) | Рекомендации по проведению осмотра, предусматривающие порядок проверки и выявления эксплуатационных качеств объекта (элемента) установленным требованиям, периодичность проведения осмотра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Фундаменты | постановление №170 от 27.09.03г., п.4.1 - 4.1.15 | 1. Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить: нормируемый температурно-влажностный режим технического подвала; исправное состояние фундаментов и стен технического подвала зданий; устранение повреждений фундаментов и стен технического подвала по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития; предотвращения сырости и замачивания грунтов оснований и фундаментов и конструкций технического подвала; работоспособное состояние внутридомовых и наружных дренажей. 2. Инженерно-технические работники организаций по обслуживанию жилищного фонда должны знать проектные характеристики и нормативные требования к основаниям зданий и сооружений, прочностные характеристики и глубину заложения фундаментов, несущую способность грунтов оснований, уровень грунтовых вод и глубину промерзания. 3. При появлении признаков неравномерных осадок фундаментов необходимо выполнить осмотр зданий, установить маяки на трещины, принять меры по выявлению причин деформации и их устранению. Исследование состояния грунтов, конструкции фундаментов и стен технического подвала, как правило, производится специализированными организациями по договору. |
|  |  |  | Температура воздуха должна быть не ниже +5 град. С, относительная влажность воздуха - не выше 60%. 4. Площадь продухов должна составлять примерно 1/400 площади пола технического подвала; располагаются продухи на противоположных стенах для сквозного проветривания (не менее 2-х продухов на каждой секции дома); желательно оборудовать продухи жалюзийными решетками. С целью предохранения конструкций от появления конденсата и плесени, а также устранения затхлого запаха необходимо организовывать регулярно сквозное проветривание, открыв все продухи, люки, двери в сухие и не морозные дни. 5. Стенки приямков должны быть не менее чем на 15 см выше уровня тротуара и отмостки; не допускаются щели в местах примыкания элементов приямков к стенам подвала; очистка от мусора и снега производится не реже 1 раза в месяц; для удаления воды из приямков пол должен быть бетонным с уклоном не менее 0,03 от стен здания, в дальнем углу должно быть сделано водоотводящее устройство (труба); для защиты от дождя целесообразно устанавливать над ними откидные козырьки по согласованию с архитектором. 6. Отмостки и тротуары должны иметь поперечные уклоны от стен здания не менее 0,03. Поверхность отмостки, граничащей с проезжей частью, должна быть приподнята над ней на 15 см. Ширина отмостки устанавливается проектом (песчано-дерновые отмостки допускается заменять бетонными и асфальтовыми отмостками). 7. Просадки, щели и трещины, образовавшиеся в отмостках и тротуарах, необходимо заделывать материалами, аналогичными покрытию: битумом, асфальтом, мастикой или мятой глиной с предварительной расчисткой поврежденных мест и подсыпкой песком. 8. Горизонтальная противокапиллярная гидроизоляция должна пересекать стену и внутреннюю штукатурку на одном уровне с подготовкой под пол 1-го этажа, но не менее чем на 15 см выше отмостки. 9. Следует обеспечить исправную, достаточную теплоизоляцию внутренних трубопроводов, стояков. Устранить протечки, утечки, закупорки, засоры, срывы гидравлических затворов, санитарных приборов и не герметичность стыковых соединений в системах канализации. |
|  |  |  | Обеспечить надежность и прочность крепления канализационных трубопроводов и выпусков, наличие пробок у прочисток и т.д. 10. Помещение водомерного узла должно быть защищено от проникновения грунтовых, талых и дождевых вод; содержаться в чистоте, иметь освещение; вход в помещение водомерного узла посторонних лиц не допускается. 11. Не допускаются зазоры в местах прохода всех трубопроводов через стены и фундаменты; мостики для перехода через коммуникации должны быть исправными. Вводы инженерных коммуникаций через фундаменты и стены технических подвалов должны быть герметизированы и утеплены. 12. У прочисток канализационных стояков в техническом подвале следует устраивать бетонные лотки для отвода воды в канализацию или приямок. 13. Входные двери в технический подвал должны быть закрыты на замок, ключи должны храниться в объединенной диспетчерской службе (ОДС) или в организации по обслуживанию жилищного фонда и у жителей близлежащей квартиры (о чем должна быть соответствующая надпись), двери должны быть утеплены, уплотнены и обиты с двух сторон кровельной сталью. 14. Не допускается: подтопление технического подвала из-за неисправностей и утечек от инженерного оборудования; захламлять и загрязнять технический подвал; устанавливать в техническом подвале дополнительные фундаменты под оборудование, увеличивать высоту помещений за счет понижения отметки пола без утвержденного проекта; рытье котлованов, траншей и прочие земляные работы в непосредственной близости от здания (до 10 м) без специального разрешения; подсыпка грунта вокруг здания выше расположения отмостки на 10 - 15 см; использовать технический подвал жителями для хозяйственных и других нужд без соответствующего разрешения. |
| 2. | Несущие стены | постановление №170 от 27.09.03г.,п.4.2 - 4.2.1.14 | Стены каменные : 1.1. Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечивать: заданный температурно-влажностный режим внутри здания; исправное состояние стен для восприятия нагрузок (конструктивную прочность); устранение повреждений стен по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития; теплозащиту, влагозащиту наружных стен. 1.2. Инженерно-технические работники организации по обслуживанию жилищного фонда должны знать конструктивную схему стен здания, проектные характеристики и прочность материалов стен здания, нормативные требования к конструкциям. 1.3. Организация по обслуживанию жилищного фонда за счет средств собственников помещений жилого дома устраняет деформации конструкций, отклонение конструкций от вертикали и осадку конструкций, расслоения рядов кладки, разрушения и выветривания стенового материала, провисания и выпадения кирпичей. 1.4. Цоколь здания должен быть защищен от увлажнения и обрастания мхом; для этого слой гидроизоляции фундамента должен быть ниже уровня отмостки. 1.5. Не допускается ослабление креплений выступающих деталей стен: карнизов, балконов, поясков, кронштейнов, розеток, тяги и др., разрушение и повреждение отделочного слоя, в том числе облицовочных плиток. 1.6. Чтобы предотвратить разрушения облицовки, штукатурки и окрасочных слоев фасада следует не допустить увлажнение стен атмосферной, технологической, бытовой влагой. Не допускается покрытие фасада паронепроницаемым материалом. 1.7. Стыковые соединения, имеющие протечки, должны быть заделаны с наружной стороны эффективными герметизирующими материалами (упругими прокладками и мастиками) силами специалистов в кратчайшие сроки (в малых объемах в период подготовки домов к зиме). 1.8. Все выступающие части фасадов: пояски, выступы, парапеты, оконные и балконные отливы должны иметь металлические покрытия из оцинкованной кровельной стали или керамических плиток с заделкой кромок в стены (откосы) или в облицовочный слой. Защитные покрытия должны иметь уклон не менее 3% и вынос от стены не менее 50 мм. |
|  |  |  | 1.9. Для предупреждения высолов, шелушений, пятен и т.д. выполняется своевременная окраска фасадов. 1.10. Для предупреждения появления ржавых пятен защитный слой должен быть 20 + 5 мм, надежная фиксация гибкой арматуры должна быть 3 - 4 мм; трещины в защитном слое не допустимы из-за плохого сцепления арматуры и бетона. 1.11. Участки стен, промерзающие или отсыревающие вследствие недостаточной теплозащиты, а также стены с малой теплоустойчивостью в жарких районах необходимо утеплять. 1.12. Увлажнение нижних частей стен грунтовой влагой необходимо устранять путем восстановления горизонтальной гидроизоляцией с использованием рулонных материалов и мастик или блокирование поступающей влаги электроосмотическим способом, или методом зарядной компенсации по проекту. После устранения источников увлажнения должна быть произведена сушка стен до нормативной влажности (5%) путем усиленной естественной вентиляции при одновременном дополнительном отоплении с помощью переносного отопительного оборудования. Стены, промерзающие или конденсирующие вследствие повышенной их теплопроводности, необходимо утеплять. 1.13. Организации по обслуживанию жилищного фонда при обнаружении трещин, вызвавших повреждение кирпичных стен, панелей (блоков), отклонения стен от вертикали, их выпучивание и просадку на отдельных участках, а также в местах заделки перекрытий, должны организовывать систематическое наблюдение за ними с помощью маяков или др. способом. Если будет установлено, что деформации увеличиваются, следует принять срочные меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития деформаций. Стабилизирующиеся трещины следует заделывать. |
| 3. | Плиты перекрытий | постановление №170 от 27.09.03г., п.4.3 - 4.3.7 | 1. Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечивать: устойчивость, теплоустойчивость, отсутствие прогибов и колебаний, трещин; исправное состояние перекрытий; звукоизоляцию; устранение повреждений перекрытий, не допуская их дальнейшего развития; |
|  |  |  | восстановление теплотехнических, акустических, водоизоляционных (перекрытия в санитарных узлах) свойств перекрытий, а также теплогидроизоляцию примыканий наружных стен, санитарно-технических устройств и других элементов. 2. Местные отслоения штукатурки и трещины должны устраняться по мере их обнаружения, не допуская их дальнейшего развития. При появлении сверхнормативных (более 1/400 пролета) прогибов несущих элементов, зыбкости, повышенной звукопроводимости, трещин в средней части поперек рабочего пролета плиты шириной более 0,3 мм, промерзаний, переохлаждений и увлажнений чердачных перекрытий, поражений древесными домовыми грибками дереворазрушающими насекомыми следует вызвать специалиста и устранять при капитальном ремонте по проекту. 3. Усиление перекрытий, устранение сверхнормативных прогибов перекрытий, трещин и других деформаций, снижающих несущую способность и устойчивость перекрытия, должны производиться по проекту. При обнаружении указанных деформаций перекрытий должны быть приняты срочные меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития деформаций. 4. Переохлаждаемые перекрытия должны быть утеплены следующим образом: а) чердачные перекрытия: довести слой теплоизоляции до расчетного; на чердаке вдоль наружных стен на полосе шириной 0,7 - 1 м должен быть дополнительный слой утеплителя или скос из теплоизоляционного материала под углом 45 град.; утепление переохлаждаемых зон перекрытия с теплым чердаком (под вентшахтами и др.) следует осуществлять по расчету; б) междуэтажные перекрытия: усилить теплоизоляцию в местах их примыкания к наружным стенам (после вскрытия пола); теплоизоляцию по торцам панелей и прогонов; оштукатурить внутренние поверхности кирпичных стен в пределах подпольного пространства; уплотнить стыковые соединения панельных стен и сделать скосы из утепляющего материала шириной 25 - 30 см; в) перекрытия над проездами и подпольями: утеплить в зонах расположения входных дверей в подъезд и вентиляционных продухов цокольных стен; при этом увеличить толщину теплоизоляции на 15 - 20% по проекту. |
|  |  |  | 5. Перекрытия над встроенными котельными, прачечными, углехранилищами, магазинами и производственными помещениями должны быть герметичными. Не допускается появление повышенной влажности, загазованности и специфических запахов в помещениях, расположенных над перечисленными помещениями. 6. Неплотности вокруг трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, проходящих через перекрытия, должны быть заделаны асбестовым шнуром или волокном с предварительной установкой гильзы. |
| 4. | Крыша | постановление №170 от 27.09.03г., п.4.6 - 4.6.4.10 | 1. Неисправности системы водоотвода: наружного (загрязнение и разрушение желобов и водосточных труб, нарушение сопряжений отдельных элементов между собой и с кровлей, обледенение водоотводящих устройств и свесов) и внутреннего (протечки в местах сопряжения водоприемных воронок с кровлей, засорение и обледенение воронок и открытых выпусков, разрушение водоотводящих лотков от здания, протекание стыковых соединений водосточного стояка, конденсационное увлажнение теплоизоляции стояков) следует устранять по мере выявления дефектов, не допуская ухудшения работы системы. 2. Замену отдельных элементов водоотводящих устройств по мере износа следует производить из оцинкованной листовой стали. 3. Заменяемые водосточные трубы, как правило, следует прокладывать вертикально, без переломов, непосредственно через карнизы при условии устройства в них манжет из оцинкованной стали. 4. Системы внутренних водостоков с открытыми выпусками в 1 и 2 климатических районах должны иметь аварийные водосливы в сеть бытовой канализации. Системы внутренних водостоков с открытыми выпусками должны быть оборудованы температурными компенсаторами и желобами, обеспечивающими отвод атмосферных вод от здания не менее чем на 2 м. 5. Водоотводные воронки внутреннего водостока должны быть оборудованы защитными решетками, установленными на прижимном кольце, и колпаками с дренирующими отверстиями. Их надлежит периодически очищать от мусора и наледи. В районах с холодными зимами водоприемные воронки следует устанавливать с электроподогревателями на стояках непосредственно под нижней поверхностью крыши. Стояки внутреннего водостока, проходящие в чердачном помещении, следует утеплять по расчету. |
|  |  |  | 6. Крыши с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от снега. Очистка от снега и льда крыш должна поручаться рабочим, знающим правила содержания кровли, имеющие допуск к работе на высоте, и выполняться только деревянными лопатами. Повреждение кровли, свесов, желобов и водоприемных воронок необходимо устранять немедленно. На участках территории, где производятся работы по сбрасыванию снега с крыш, необходимо обеспечить безопасность пешеходов. 7. Вентиляционные отверстия необходимо регулярно очищать от мусора. Заделка вентиляционных отверстий не допускается. |
| 5. | Лестницы | Постановление №170 от 27.09.2003г. Раздел IV: техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций п.п. 4.8 – 4.8.15 | 1.Неисправное состояние лестниц (коррозия металлических косоуров, повышенные прогибы площадок и маршей, неплотное прилегание площадок и маршей к стенам, трещины, выбоины, отслоения пола в лестничных площадках и ступенях, углубления в ступенях от истирания, ослабление крепления ограждений, поручней и предохранительных сеток, повреждение перил) следует устранять по мере их появления и не допускать дальнейшего разрушения. 2.Металлические элементы лестниц следует периодически через каждые пять-шесть лет окрашивать, предварительно очищая поверхности от ржавчины. Металлические косоуры должны быть оштукатурены или окрашены краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час. 3. При прогибах лестничных маршей и площадок, превышающих допускаемые нормы (в случае увеличивающейся деформации), работники организации по обслуживанию жилищного фонда должны усиливать несущие элементы лестниц (по проекту), предварительно приняв меры по безопасности эксплуатации лестниц. 4. Заделку трещин, углублений, выбоин и околов в конструкциях лестниц следует производить по мере появления дефектов с применением материалов, аналогичных материалу конструкций. Потерявшие прочность лестничные ступени в разборных маршах должны быть заменены новыми Зазоры между лестничным маршем и стеной следует заделывать цементным раствором. Исправлять сколы в валиках проступей рекомендуется путем применения готовых вставок или бетонирования на месте. В каменных ступенях поврежденные места следует вырубать и заделывать вставками из камня. |
| 6. | Лифты | постановление №170 от 27.09.03г., п.5.10 - 5.10.2 | 1. Содержание, обслуживание и технический надзор за лифтами следует осуществлять специализированной организацией в соответствии с установленными требованиями и проводить линейными электромеханиками совместно с лифтерами (лифтовое обслуживание) или (при подключении лифтов к диспетчерскому пульту) линейными электромеханиками совместно с диспетчерами (операторами) и дежурными электромеханиками (комплексное обслуживание). Ликвидацию сбоев в работе лифтов в вечернее, ночное время и выходные дни должна осуществлять аварийная служба. 2. Эксплуатирующая организация (владелец лифта - собственник здания, в котором находятся лифты, а также предприятия и организации, в хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находятся здания, в том числе кондоминиумы, товарищества, объединения собственников жилья и иные организации) обеспечивает содержание лифта в исправном состоянии и его безопасную эксплуатацию путем организации надлежащего обслуживания и ремонта. Для этих целей эксплуатирующая организация обеспечивает: соблюдение федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов в области промышленной безопасности; укомплектованность штата работников, связанных с эксплуатацией лифтов; допуск к работе лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не имеющим медицинских противопоказаний к указанной работе; проведение подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности; наличие нормативных правовых актов и нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ; производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности; проведение технического диагностирования, обследования лифтов и вывод лифтов из эксплуатации при истечении установленного срока эксплуатации; предотвращение проникновения в помещения лифта посторонних лиц; |
|  |  |  | выполнение предписаний Госгортехнадзора России и его должностных лиц, отдаваемых ими в соответствии с полномочиями; приостановление эксплуатации лифта самостоятельно или по предписанию органов Госгортехнадзора России и должностных лиц в случае угрозы жизни людей; мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий и несчастных случаев на лифте, содействие государственным органам, участие в техническом расследовании причин аварий и несчастных случаев на лифте, а также принимает меры по устранению указанных причин и их профилактике; анализ причин возникновения инцидента на лифте, принятие мер по устранению указанных причин и профилактике подобных инцидентов; меры по защите жизни и здоровья работников, связанных с эксплуатацией лифтов; своевременное информирование соответствующих органов государственной власти об аварии и несчастном случае на лифте; учет аварий, инцидентов и несчастных случаев на лифте; представление в орган Госгортехнадзора России информации о количестве аварий, инцидентов и несчастных случаев, причинах их возникновения и принятых мерах; |
| 7. | Водомерный узел | Постановление №170 от 27.09.2003г. Раздел IV: техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций | При подготовке к зиме должна быть выполнена наладка запорной регулирующей арматуры, проведены гидравлические испытания в соответствии с установленными требованиями; дверь должна быть закрыта на замок, вход разрешен только обслуживающему персоналу; |
| 8. | Электрощитовая | Постановление №170 от 27.09.2003г. Раздел IV: техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций | Дверь должна быть закрыта на замок, вход разрешен только обслуживающему персоналу; |
| 9. | Крыльца | постановление №170 от 27.09.03г., п.4.8.10 | Проветриваемое подполье или пространство под крыльцами должно быть открыто для осмотра; козырьки над входами и ступени крылец следует очищать при снегопадах не допуская сползания снега; не допускается попадание воды в подвал или техподполье из-за неисправности отмостки или водоотводящих устройств под крыльцами |
| 10. | Балконные плиты | постановление №170 от 27.09.03г., п.4.2.4.2 | При обнаружении признаков повреждения несущих конструкций балконов, лоджий, козырьков и эркеров работники организаций по обслуживанию жилищного фонда должны принять срочные меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития деформаций. С целью предотвращения разрушения краев балконной (лоджии) плиты или трещин между балконной (лоджии) плитой и стенами из-за попадания атмосферной влаги, металлический слив должен устанавливаться в паз коробки, ширина его должна быть не менее 1,5 толщины плиты и он должен быть заведен под гидроизоляционный слой. Уклон балконной (лоджии) плиты должен быть не менее 3% от стен здания с организацией отвода воды металлическим фартуком или зажелезненной плитой с капельником с выносом не менее 3-5 см, в торце слив должен быть заделан в тело панели. В случае аварийного состояния балконов, лоджий и эркеров необходимо закрыть и опломбировать входы на них, провести охранные работы и принять меры по их восстановлению. Работы по ремонту должны выполняться по проекту. |
| 11. | Технический подвал | постановление №170 от 27.09.03г., п.3.4 | Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить: температурно-влажностный режим помещений подвалов и технических подполий, препятствующий выпадению конденсата на поверхностях ограждающих конструкций; чистоту и доступность прохода ко всем элементам подвала и технического подполья; защиту помещений от проникновения животных: грызунов, кошек, собак. Подвалы и технические подполья должны иметь температурно-влажностный режим согласно установленным требованиям. Подвалы и технические подполья должны проветриваться регулярно в течение всего года с помощью вытяжных каналов, вентиляционных отверстий в окнах и цоколе или других устройств при обеспечении не менее, чем однократного воздухообмена. |
|  |  |  | Продухи в цоколях зданий должны быть открыты. Проветривание подполья следует проводить в сухие и неморозные дни. В случае выпадения на поверхностях конструкций конденсата или появления плесени необходимо устранить источники увлажнения воздуха и обеспечить интенсивное проветривание подвала или технического подполья через окна и двери, устанавливая в них дверные полотна и оконные переплеты с решетками или жалюзи. В подвалах и подпольях с глухими стенами при необходимости следует пробить в цоколе не менее двух вентиляционных отверстий в каждой секции дома, расположив их в противоположных стенах и оборудовав жалюзийными решетками или вытяжными вентиляторами. Входные двери в техническое подполье, подвал должны быть закрыты на замок (ключи хранятся в организациях по содержанию жилищного фонда, ОДС, у дворника, рабочих, проживающих в этих домах), о месте хранения делается специальная надпись на двери. Доступ к транзитным инженерным коммуникациям, проходящим через помещения, представителей соответствующих организаций по обслуживанию жилищного фонда и городского коммунального хозяйства должен быть обеспечен в любое время суток. Не допускается устраивать в подвальных помещениях склады горючих и взрывоопасных материалов, а также размещать другие хозяйственные склады, если вход в эти помещения осуществляется из общих лестничных клеток. На все проемы, каналы и отверстия технического подполья должны быть установлены сетки (размер ячейки 0,5 см), защищающие здания от проникновения грызунов. В соответствии с санитарными нормами и правилами организация по обслуживанию жилищного фонда должна регулярно проводить дератизацию и дезинфекцию по уничтожению грызунов и насекомых в местах общего пользования, подвалах, технических подпольях. |
| 12. | Тепловой узел | постановление №170 от 27.09.03г., п.2.6.5 | Котельные, тепловые пункты и узлы должны быть обеспечены средствами автоматизации, контрольно-измерительными приборами (КИП), запорной регулирующей аппаратурой, схемами разводки систем отопления, ГВС, ХВС, приточно-вытяжной вентиляции, конструкциями с указанием использования оборудования при различных эксплуатационных режимах (наполнении, подпитке, спуске воды из систем отопления и др.), техническими паспортами оборудования, режимными картами, журналами записи параметров, журналами дефектов оборудования. Должна быть выполнена наладка внутриквартальных сетей с корректировкой расчетных диаметров дросселирующих устройств на тепловом (элеваторном) узле. |
| 13. | Насосная | постановление №170 от 27.09.03г., п.2.6.5 | Оборудование насосных станций, систем противопожарного оборудования должно быть укомплектовано основным и резервным оборудованием, обеспечено автоматическое включение резервных насосов при отказе основных, отрегулировано и исправно |

Подраздел 3.17. Рекомендации по обеспечению мер пожарной безопасности

| Номер п/п | Наименование, место нахождения средств пожарной безопасности | Характеристика и (или) иная информация средств пожарной безопасности | Рекомендации по обеспечению мер пожарной безопасности, размещению, монтажу, хранению, обслуживанию средств пожарной безопасности (пожарного снаряжения, средства тушения пожаров, пожарно-технической продукции), периодичности и порядку проверки их качества |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Офисы и торговые помещения на первом этаже | Прибор приемно-контрольно охранно-пожарной сигнализации ВЭРС-ПК (8,4,2) П(Т) | Заключить договор на обслуживания с специализированными организациями |

Подраздел 3.18. Рекомендации по текущему ремонту некоторых объектов (элементов) общего имущества

| Номер п/п | Наименование объекта (элемента) | Периодичность проведения ремонта | Рекомендации по проведению ремонта, объемам, перечню необходимых работ и их последовательности | Рекомендации к квалификации лиц, привлекаемых для выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

Примечание:

Рекомендации по текущему ремонту объектов (элементов) общего имущества разрабатываются с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации.

Подраздел 3.19. Рекомендации по капитальному ремонту объектов (элементов) общего имущества

| Номер п/п | Наименование объекта (элемента) | Периодичность проведения ремонта | Рекомендации по проведению ремонта, объемам, перечню необходимых работ и последовательности | Рекомендации к квалификации лиц, привлекаемых для выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

Примечание:

Рекомендации по капитальному ремонту объектов (элементов) общего имущества разрабатываются с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации.

Подраздел 3.20. Рекомендации по подготовке объектов (элементов) общего имущества к сезонной эксплуатации

При подготовке объектов к эксплуатации в зимний период надлежит:

- устранить неисправности: стен, фасадов, крыш, перекрытий чердачных и над техническими подпольями (подвалами), проездами, оконных и дверных заполнений, а также отопительных печей, дымоходов, газоходов, внутренних систем тепло-, водо- и электроснабжения и установок с газовыми нагревателями;

- привести в технически исправное состояние территорию домовладений с обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от спусков (входов) в подвал и их оконных приямков;

- обеспечить надлежащую гидроизоляцию фундаментов, стен подвала и цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями, лестничных клеток, подвальных и чердачных помещений, машинных отделений лифтов, исправность пожарных гидрантов.

Сроки начала и окончания подготовки к зиме каждого жилого дома, котельной, теплового пункта и теплового (элеваторного) узла утверждаются органом местного самоуправления (по предложению организации обслуживающей указанный жилищный фонд) с учетом завершения всех работ в северных и восточных районах - до 1 сентября, в центральных - к 15 сентября, в южных - до 1 октября, включая проведение пробных топок центрального отопления и печей. Контроль за ходом работ по подготовке к зиме осуществляют органы местного самоуправления, собственники жилищного фонда и их уполномоченные и главные государственные жилищные инспекции.

План-график подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях составляется собственником жилищного фонда или организацией по его обслуживанию и утверждается органами местного самоуправления на основе результатов весеннего осмотра и недостатков, выявленных за прошедший период.

Подготовке к зиме (проведение гидравлических испытаний, ремонт, поверка и наладка) подлежит весь комплекс устройств, обеспечивающих бесперебойную подачу тепла в квартиры (котельные, внутридомовые сети, групповые и местные тепловые пункты в домах, системы отопления, вентиляции).

Котельные, тепловые пункты и узлы должны быть обеспечены средствами автоматизации, контрольно-измерительными приборами (КИП), запорной регулирующей аппаратурой, схемами разводки систем отопления, ГВС, ХВС, приточно-вытяжной вентиляции, конструкциями с указанием использования оборудования при различных эксплуатационных режимах (наполнении, подпитке, спуске воды из систем отопления и др.), техническими паспортами оборудования, режимными картами, журналами записи параметров, журналами дефектов оборудования.

Должна быть выполнена наладка внутриквартальных сетей с корректировкой расчетных диаметров дросселирующих устройств на тепловом (элеваторном) узле.

Устройства газового хозяйства должны пройти наладку запорно-предохранительных клапанов и регуляторов давления на зимний период.

Оборудование насосных станций, систем противопожарного оборудования должно быть укомплектовано основным и резервным оборудованием, обеспечено автоматическое включение резервных насосов при отказе основных, отрегулировано и исправно.

В не отапливаемых помещениях в период подготовки к зиме следует проверить состояние и произвести ремонт изоляции труб водопровода и канализации, ЦО и ГВС, утеплить противопожарный водопровод.

Продухи в подвалах и технических подпольях на зиму можно закрывать только в случае сильных морозов.

Начало отопительного сезона устанавливается органами местного самоуправления

Готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к эксплуатации в зимних условиях подтверждается наличием:

- паспорта готовности дома к эксплуатации в зимних условиях (приложение N 9);

- актов на исправность автоматики безопасности и контрольно-измерительных приборов (КПП) котельных и инженерного оборудования зданий;

- актов технического состояния и исправности работы противопожарного оборудования;

- обеспеченности топливом котельных и населения до начала отопительного сезона: твердым не ниже 70% потребности отопительного сезона, жидким - по наличию складов, но не менее среднемесячного расхода; запаса песка для посыпки тротуаров из расчета не менее 3-4 м3 на 1 тыс.м2 уборочной площади;

- актов о готовности уборочной техники и инвентаря;

- актов о готовности к зиме с оценкой качества подготовки зданий и квартир к зиме и акта по каждому объекту, а также актов на испытания, промывку, наладку систем холодного, горячего водоснабжения и отопления.

Все акты утверждаются и сдаются до 15 сентября.

В зимний период следует обеспечить бесперебойную работу канализационных выпусков, смотровых колодцев дворовой сети и общих выпусков в торцах зданиях от общего трубопровода проложенного в подвале.

После окончания отопительного сезона оборудование котельных, тепловых сетей и тепловых пунктов, всех систем отопления должно быть испытано гидравлическим давлением в соответствии с установленными требованиями.

Выявленные при испытаниях дефекты должны быть устранены, после чего проведены повторные испытания. Испытания тепловых сетей производятся в соответствии с установленными требованиями.

В летний период должны быть проведены следующие работы:

а) по котельным - ревизия арматуры и оборудования приборов КИП (контрольно-измерительных приборов) и автоматики, устранения щелей в обмуровке котлов и дымоходов, подготовлен контингент операторов и осуществлен завоз топлива: твердого - в расчете 70% потребности в отопительном сезоне, жидкого - по наличию складов, но не менее среднемесячного запаса. Расчет потребного количества топлива следует производить в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами. Хранение топлива следует производить в соответствии с установленными требованиями;

б) по тепловым сетям - промывка систем, ревизия арматуры, устранение постоянных и периодических засорений каналов, восстановление разрушенной или замена недостаточной тепловой изоляции труб в камерах, подземных каналах и подвалах (технических подпольях);

в) по тепловым пунктам - ревизия арматуры и оборудования (насосов, подогревателей и др.);

г) по системам отопления и горячего водоснабжения - ревизия кранов и другой запорной арматуры расширителей и воздухосборников, восстановление разрушенных или замена недостаточной тепловой изоляции труб в лестничных клетках, подвалах, чердаках, и в нишах санитарных узлов. При наличии не прогрева радиаторов следует провести их гидропневматическую промывку. По окончании всех ремонтных работ весь комплекс устройств по теплоснабжению подлежит эксплуатационной наладке во время пробной топки;

д) по уборочной технике и инвентарю для дворников - проверка, ремонт, замена;

е) завоз песка для посыпки тротуаров (из расчета не менее 3 м3 на 1 тыс.м2 уборочной площади) и соли (из расчета не менее 3-5% массы песка) или ее заменителя;

ж) разъяснение нанимателям, арендаторам и собственникам жилых и нежилых помещений правил подготовки жилых зданий к зиме (установка уплотняющих прокладок в притворах оконных и дверных проемов, замена разбитых стекол и т.д.).

з) наличие первичных средств пожаротушения.

Периодичность плановых и частичных осмотров элементов и помещений зданий

| N п/п | Конструктивные элементы отделка, домовое оборудование | Профессия осматривающих рабочих | Расчетное количество осмотров в год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вентиляционные каналы и шахты: | Каменщик или жестянщик (в зависимости от конструкций) |  |
|  | в зданиях вентшахты |  | 1 |
|  | и оголовки |  | 1 |
| 2 | Газоходы при горячем водоснабжении от газовых и дровяных колонок | То же | 1 |
| 3 | Холодное и горячее водоснабжение, канализация | Слесарь-сантехник | по мере необходимости |
|  | Поливочные наружные устройства (краны, разводка) | Слесарь-сантехник | 1 |
|  | Система внутреннего водоотвода с крыш зданий | То же | 1 |
| 4 | Центральное отопление | Слесарь-сантехник | 1 |
| 5 | Тепловые сети между тепловыми пунктами зданий | То же | В соответствием с договором |
| 6 | Мусоропроводы (все устройства) | Рабочий по обслуживанию мусоропроводов и слесарь-сантехник | по мере необходимости |
| 7 | Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений | Электромонтер | в соответствии с договором |
| 8 | Осмотр электрической сети в технических подвалах, подпольях и на чердаке, в том числе распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаги и ржавчины | Электромонтер | в соответствии с договором |
| 9 | Осмотр ВРУ вводных и этажных шкафов с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений | - " - | в соответствии с договором |
| 10 | Осмотр электродвигателей с подтяжкой контактов и заземляющих зажимов | Электромонтер | в соответствии с договором |
| 11 | Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп (и стартеров) | - " - | в соответствии с договором |
| 12 | Осмотр радио и теле- устройств: на кровлях на чердаках и в лестничных клетках | - " - | в соответствии с договором |
| 13 | Техническое обслуживание стационарных электроплит | - " - | в соответствии с договором |
| 14 | Техническое обслуживание систем дымоудаления, подпора воздуха в зданиях повышенной этажности | - " - | в соответствии с договором |
| 15 | Техническое обслуживаниеПГБ-50Н-2-ЭК |  | в соответствии с договором |

Примечания:

1.   В процессе осмотра ведется наладка оборудования и исправляются мелкие дефекты.

2. В городах, где имеются специализированные службы, технический осмотр дымоходов, вентиляционных каналов и устройств производится трубочистами цехов пожарного надзора, а радио- и телеустройства - соответствующими ателье согласно договорам на техническое обслуживание специализированными организациями; газонагреватели, газовые плиты и т.п. обслуживаются централизованными специализированными предприятиями.

3. Обслуживание котельных, центральных и индивидуальных тепловых пунктов и бойлерных должно производиться по местным нормам в установленном порядке.

4. Обслуживание насосов систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, а также обслуживание вентиляционных агрегатов механической вентиляции, воздушного отопления, устройств для незадымляемости лестничных клеток и дымоудаления производится ежедневно слесарями-сантехниками и электромонтерами организаций по обслуживанию жилищного фонда или специализированными организациями.

Раздел 4. Рекомендуемые сроки службы объектов (элементов) общего имущества в многоквартирном доме

Подраздел 4.1. Рекомендуемые сроки службы конструкций многоквартирного дома

| Номер п/п | Наименование конструкции | Рекомендуемый срок службы и эксплуатации конструкции | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Здание жилое кирпичное, с ж/б конструкциями | свыше 30 лет | Постановление №1 от 01.01.2002г. "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" |

Подраздел 4.2. Рекомендуемые сроки службы оборудования, находящегося за пределами и внутри помещений многоквартирного дома

| Номер п/п | Наименование оборудования | Рекомендуемый срок службы и эксплуатации оборудования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Счетчики на электричество: Меркурий М230АМ-003 | 30 лет |  |
| 2. | Трансформаторы тока Т-0,66МУЗ | 5 лет |  |
| 3. | Счетчик холодной и горячей воды ВСХН-50 (домовой) | 10 лет | ВСН 58-88(р), прил.3 |
| 4. | Повысительная насосная установка ГРАНФЛОУ УНВ2 DPV15-3 | 10 лет |  |
| 5. | Счетчик тепловой энергии СКН-2 | 4 года |  |
| 6. | Теплообменники пластинчатые серии ЕТ | 10 лет |  |
| 7. | Насосы WILO SE | 10 лет |  |
| 8. | Фильтры сетчатые серии 1S16,Dy100,Dy80 | 10 лет |  |
| 9. | Баки расширительные Reflex | 10 лет |  |
| 10. | Лифт | 25 лет | ГОСТ 22011-95 "Лифты пассажирские и грузовые" |
| 11. | Счетчик учета газа типа СТГ | 6 лет | СЯМИ.407221-448РЭ |
| 13. | Лифтовое оборудование | 25 лет |  |
| 14 | ВРУ3 | 25 лет |  |

Часть III. Сведения о передаче и хранении Инструкции,
внесении изменений в Инструкцию

Раздел 5. Сведения о передаче и хранении Инструкции

Подраздел 5.1. Сведения о лице, принявшем Инструкции у Застройщика

| Инструкция передана |  | Застройщиком |
| --- | --- | --- |
|  | (число, месяц, год передачи) |  |

(организационно-правовая форма и наименование юридического лица

либо фамилия, имя, отчество собственника жилого помещения, принявшего Инструкцию)

(основание передачи Инструкции)

Инструкция подлежит хранению  Тверь ул. Скворцова-Степанова 38

(адрес)

(контактная информация)

Примечание:

При передаче Инструкции юридическому лицу указываются реквизиты свидетельства о государственной регистрации, кем и когда выдано, ИНН, юридический и фактический адрес юридического лица, телефон, факс и иная контактная информация. При передаче Инструкции собственнику жилого помещения указываются паспортные данные, место регистрации собственника, адрес жилого помещения собственника, телефон и иная контактная информация.

Подраздел 5.2. Сведения о лицах передавшем и принявшем Инструкцию на хранение

5.2.1. Инструкция передана  ТСЖ «Скворцова-Степанова 38»

(организационно-правовая форма и наименование юридического лица

либо фамилия, имя, отчество собственника жилого помещения, передавшего Инструкцию)

| 9 июля 2014 | на хранение | ТСЖ «Скворцова-Степанова 38» |
| --- | --- | --- |
| (дата передачи) |  | (организационно-правовая форма и наименование |

юридического лица либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или собственника жилого помещения,

| Ковригину Сергею Владимировичу |  |  |
| --- | --- | --- |
| принявшего Инструкцию на хранение) |  | (основание передачи Инструкции) |

.

Инструкция подлежит хранению  Тверь ул. Скворцова-Степанова 38

(адрес)

(контактная информация)

Примечание:

При передаче Инструкции юридическому лицу указываются реквизиты свидетельства о государственной регистрации, кем и когда выдано, ИНН, юридический и фактический адрес юридического лица, телефон, факс и иная контактная информация. При передаче Инструкции собственнику жилого помещения указываются паспортные данные, место регистрации собственника, адрес жилого помещения собственника, телефон и иная контактная информация.

Основанием передачи Инструкции являются положение акта законодательства Российской Федерации, условия договора управления многоквартирным домом, протокол, решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, предусматривающие передачу и принятие Инструкции на хранение.

5.2.2. Инструкция передана

(организационно-правовая форма и наименование юридического лица

либо фамилия, имя, отчество собственника жилого помещения, передавшего Инструкцию)

|  | на хранение |  |
| --- | --- | --- |
| (дата передачи) |  | (организационно-правовая форма и наименование |

юридического лица либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или собственника жилого помещения,

| принявшего Инструкцию на хранение) |  | (основание передачи Инструкции) |
| --- | --- | --- |

Инструкция подлежит хранению

(адрес)

(контактная информация)

Примечание:

При передаче Инструкции юридическому лицу указываются реквизиты свидетельства о государственной регистрации, кем и когда выдано, ИНН, юридический и фактический адрес юридического лица, телефон, факс и иная контактная информация. При передаче Инструкции собственнику жилого помещения указываются паспортные данные, место регистрации собственника, адрес жилого помещения собственника, телефон и иная контактная информация.

Основанием передачи Инструкции являются положение акта законодательства Российской Федерации, условия договора управления многоквартирным домом, протокол, решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, предусматривающие передачу и принятие Инструкции на хранение.

Нумерация последующих пунктов производится арабскими цифрами в порядке возрастания. Номер пункта должен состоять из номера раздела, подраздела и пункта, разделенных точками.

Раздел 6. Сведения о внесенных в Инструкцию изменениях

Подраздел 6.1. Сведения о лице и внесенных им в Инструкцию изменениях

Изменения разработаны и внесены

(организационно-правовая форма

и наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или собственника жилого

.

помещения, разработавшего и внесшего изменения)

Изменения внесены в

(пункт, подраздел, раздел, часть)

в связи с

(причина и объект (элемент) общего имущества, изменивший характеристику и (или) свойства, срок службы)

Изменения разработаны на основании

Экземпляр изменений, внесенных в Инструкцию (на бумажном носителе и на электронном носителе информации), передан в

(муниципальный архив муниципального образования, адрес)

Экземпляр изменений, внесенных в Инструкцию, передал

.

(число, месяц, год и акт передачи, его реквизиты)

Примечание:

При разработке изменений юридическим лицом указываются реквизиты свидетельства о государственной регистрации, кем и когда выдано, ИНН, юридический и фактический адрес юридического лица, телефон, факс и иная контактная информация. При разработке изменений собственником жилого помещения указываются паспортные данные, место регистрации собственника, адрес жилого помещения собственника, телефон и иная контактная информация.

Подраздел 6.2. Сведения о лице и внесенных им в Инструкцию изменениях

Изменения разработаны и внесены

(организационно-правовая форма и наименование

юридического лица либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или собственника жилого помещения,

разработавшего и внесшего изменения)

Изменения внесены в

(пункт, подраздел, раздел, часть)

в связи с

(причина и объект (элемент) общего имущества, изменивший характеристику и (или) свойства, срок службы)

Изменения разработаны на основании

Экземпляр изменений, внесенных в Инструкцию (на бумажном носителе и на электронном носителе информации), передан в

(муниципальный архив муниципального образования, адрес)

Экземпляр изменений, внесенных в Инструкцию, передал

(число, месяц, год и акт передачи, его реквизиты)

Примечание:

При разработке изменений юридическим лицом указываются реквизиты свидетельства о государственной регистрации, кем и когда выдано, ИНН, юридический и фактический адрес юридического лица, телефон, факс и иная контактная информация. При разработке изменений собственником жилого помещения указываются паспортные данные, место регистрации собственника, адрес жилого помещения собственника, телефон и иная контактная информация.

Нумерация подразделов производится арабскими цифрами в порядке возрастания. Номер подраздела должен состоять из номера раздела и подраздела, разделенных точками.

Часть IV. Архив и приложения к Инструкции

Раздел 7. Архив

Подраздел 7.1. Сведения об утративших силу подразделах Раздела 2 Части I Инструкции

| Номер п/п | Номер утратившего силу подраздела Раздела 2 Части I Инструкции | Номер подраздела Раздела 6 “Сведения о лице и внесенных им в Инструкцию изменениях” | Номер приложения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Подраздел 7.2. Сведения об утративших силу подразделах Раздела 3 Части II Инструкции, утратившие силу

| Номер п/п | Номер утратившего силу подраздела Раздела 3 Части II Инструкции | Номер подраздела Раздела 6 “Сведения о лице и внесенных им в Инструкцию изменениях” | Номер приложения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Подраздел 7.3. Сведения об утративших силу подразделах Раздела 4 Части II Инструкции, утратившие силу

| Номер п/п | Номер утратившего силу подраздела Раздела 4 Части II Инструкции | Номер подраздела Раздела 6 “Сведения о лице и внесенных им в Инструкцию изменениях” | Номер приложения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Раздел 8. Приложения

| Номер п/п | Наименование приложения | Состав | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |